Приложение № 4 к договору

об управлении многоквартиным домом

от «___»____________20__  г.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений общего имущества многоквартирного дома

1.1. Регулировка и наладка систем водоснабжения. Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации (регулировка вентилей и трёхходовых кранов, осмотр и ревизия запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), набивка сальников, устранение негерметичности в системах водоснабжения и водоотведения, очистка от накипи запорной арматуры, разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, уплотнение сгонов, устранение засоров в системе водоотведения).

1.2. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием систем.

1.3. Устранение неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек, замена неисправных светильников в помещениях общественного пользования, ремонт аварийной электропроводки и оборудования общедомовых систем электроснабжения).

1.4. Прочистка и ремонт системы общедомовой канализации.

1.5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

2. Работы, выполняемые при подготовке общего имущества многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период

2.1.Ревизия системы ливневой канализации, чистка водоотводящих воронок системы ливневой канализации на кровле.

2.2.Выполнение работ по раскрытию продухов в цоколях.

2.3. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

2.4. Ремонт просевших отмосток.

2.5. Укрепление флагодержателей.

2.6. Ремонт доводчиков и остекления дверей мест общего пользования.

2.7. Запуск системы полива зеленых насаждений.

2.8. Работы, связанные с благоустройством и озеленением дворовых территорий (ремонт и покраска малых архитектурных форм, обкапывание деревьев и кустарников, покос травы и т.п.).

3. Работы, выполняемые при подготовке общего имущества многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период

3.1. Ремонт, регулировка инженерных систем.

3.2. Замена неисправных и не поверенных КИП на системах инженерных коммуникаций дома.

3.3. Замена неисправной запорной арматуры на системах водоснабжения.

3.4. Утепление оконных и балконных проемов мест общего пользования.

3.5. Замена разбитых стекол окон и дверей мест общего пользования, ремонт неисправных доводчиков дверей.

3.6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

3.7. Проверка исправности слуховых окон.

3.8. Укрепление флагодержателей.

3.9. Проверка состояния продухов в цоколях зданий и их заделка.

3.10. Ремонт и утепление входных дверей.

4. Прочие работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома

4.1. Техническое облуживание вентканалов общедомовой системы вентиляции (по договору).

4.2. Проведение испытаний и измерений системы электроснабжения жилого дома (по договору).

4.3. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (по договору).

4.4. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (по договору).

4.5. Техническое обслуживание домофонной системы (при условии ее наличия) (по договору).

4.6. Обслуживание оборудования эфирного телевидения (по договору).

4.7. Техническое обслуживание, освидетельствование и страхование грузо-подъемных механизмов (по договору).

4.8. Утилизация опасных отходов (ртутосодержащих ламп светильников дневного света мест общего пользования) (по договору).

4.9. Дератизация и дезинсекция мест общего пользования (по договору).

4.10. Уборка и очистка придомовой территории от мусора, очистка от снега и льда, обработка (посыпка пешеходных дорожек песком и солью).

4.11. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями (по договору).

4.12. Удаление с крыш, козырьков снега, наледей.

4.13. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

4.14. Подготовка зданий к праздникам.

4.15. Уборка подсобных и вспомогательных помещений.

4.16. Подметание, мытье полов в местах общего пользования (в т. ч. лестничные марши, площадки, лифты); уборка пыли со стен, мытье окон в местах общего пользования.

4.17. Вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов и негабаритного мусора (по договору).

4.18. Поливка тротуаров и замощенной территории.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИ ИХ ОБНАРУЖЕНИИ)

1. Фундамент

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы (не более 30% объема).

2. Стены и фасад

Герметизация стыков, швов; заделка и восстановление архитектурных элементов; ремонт облицовки фасадов (не более 30% объема).

3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска (не более 30% объема).

4. Крыши

Ремонт ограждающих конструкций кровли; ремонт аварийных участков рулонного ковра кровли; ремонт парапетов и оголовков парапетов кровли. Ремонт конструкций воронок ливневой канализации (не более 30% объема).

5. Оконные и дверные заполнения мест общего пользования

Смена и восстановление отдельных элементов заполнений (не более 30% объема).

6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

Восстановление или замена отдельных участков и элементов (не более 30% объема).

7. Полы в местах общего пользования

Замена, восстановление отдельных участков (не более 30% объема).

8. Внутренняя отделка

Восстановление, отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях (не более 30% объема).

9. Водопровод и канализация

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних общедомовых систем водопровода и канализации, включая насосные установки дома (не более 30% объема).

10. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности элементов электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов (не более 30% объема).

11. Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности элементов внутридомовой системы вентиляции (не более 30% объема).

12. Система пожарной сигнализации

Обеспечение нормальной работы системы пожарной сигнализации, в т.ч. ремонт и замена неисправных элементов электрической, электронной и механической систем данного оборудования (не более 30% объема).

15. Внешнее благоустройство

Ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников (не более 30% объема).

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ВНУТРИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗА СЧЁТ СОБСТВЕННИКОВ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) ПОМЕЩЕНИЙ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

- Смена полотенцесушителей, радиаторов отопления, смывного бачка унитазов, смывной трубы, смена механизма смывного бачка, манжеты, ванны, сифонов к санитарно-техническим приборам по желанию собственников (нанимателей);

- Смена гибкого шланга (подводка к сан-тех. приборам), замена гофры – трубки смывного бачка;

- Смена водомера (взамен ранее установленного), фильтра на водомере, смесителя, смена вентилей и кран-буксы вентилей холодного и горячего водоснабжения;

- Смена внутренних трубопроводов из пластиковых труб;

- Прокладка внутриквартирных трубопроводов водоснабжения и теплоснабжения;

- Прокладка полиэтиленовых трубопроводов водоснабжения;

- Замена или установка унитаза;

- Прочистка внутренней канализации;

- Устранение засора на канализационной сети по вине проживающего;

- Смена электросчётчика, штепсельной розетки, выключателя, патрона, светильника, люстры;

- Демонтаж, монтаж выключателей, розеток;

- Демонтаж, монтаж бра, плафонов, светильников;

- Отключение системы электроснабжения, водоснабжения;

- Работы, связанные с остановкой и запуском систем холодного, горячего водоснабжения, отопления, выполняемые для проведения ремонтных работ на инженерных системах по заявкам собственников (нанимателей), а также в случаях аварийной ситуации по вине потребителя;

- Вывоз крупногабаритных строительных и бытовых отходов (мебель, упаковка и пр.);

- Другие возможные для выполнения в квартирах собственников (нанимателей) работы.

Директор ООО «УК Славянский дом»_________________________Косовец Т.И.

М.П.

Собственник, кв. № ______ дома № 2, корпус 3 по ул. Поликарпова г. Анапа

Подпись:_______________/________________________________________________/