Приложение №3 к договору

об управлении многоквартиным домом

от «___»____________20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений общего имущества многоквартирного дома

1.1. Регулировка и наладка систем водоснабжения. Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации (регулировка вентилей и трёхходовых кранов, осмотр и ревизия запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), набивка сальников, устранение негерметичности в системах водоснабжения и водоотведения, уплотнение сгонов, устранение засоров в системе водоотведения).

1.2. Устранение неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек, замена неисправных светильников в помещениях общественного пользования, ремонт аварийной электропроводки общедомовых систем электроснабжения,).

1.3. Прочистка канализационного лежака.

1.4. Проверка исправности канализационных вытяжек.

2. Работы, выполняемые при подготовке общего имущества многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период

2.1.Ревизия системы ливневой канализации, чистка водоотводящих воронок системы ливневой канализации на кровле.

2.2.Выполнение работ по раскрытию продухов в цоколях.

2.3. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок (по договору).

2.4. Ремонт просевших отмосток (не более 30% объема).

2.5. Укрепление флагодержателей.

2.6. Ремонт доводчиков и остекления дверей мест общего пользования (не более 30% объема).

2.7. Запуск системы полива зеленых насаждений.

2.8. Работы, связанные с благоустройством и озеленением дворовых территорий (ремонт и покраска малых архитектурных форм, посадка зеленых насаждений и т.п.).

3. Работы, выполняемые при подготовке общего имущества многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период

3.1. Замена неисправных и не поверенных КИП на системах инженерных коммуникаций дома.

3.2. Замена неисправной запорной арматуры на системах водоснабжения (не более 30% объема).

3.3. Утепление оконных и балконных проемов мест общего пользования (не более 30% объема).

3.4. Замена разбитых стекол окон и дверей мест общего пользования, ремонт неисправных доводчиков дверей (не более 30% объема).

3.5. Укрепление и ремонт парапетных ограждений (не более 30% объема).

3.6. Проверка исправности слуховых окон.

3.7. Укрепление флагодержателей.

3.8. Проверка состояния продухов в цоколях зданий и их заделка.

3.9. Ремонт и утепление входных дверей (не более 30% объема).

4. Прочие работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома

4.1. Техническое облуживание вентканалов общедомовой системы вентиляции (по договору).

4.2. Проведение испытаний и измерений системы электроснабжения жилого дома (по договору).

4.3. Техническое обслуживание системы пожаротушения и дымоудаления (по договору).

4.4. Техническое обслуживание домофонной системы (при условии ее наличия) (по договору).

4.5. Обслуживание оборудования эфирного телевидения (по договору).

4.6. Техническое обслуживание, освидетельствование и страхование лифтов (по договору).

4.7. Утилизация опасных отходов (ртутосодержащих ламп светильников дневного света мест общего пользования) (по договору).

4.8. Дератизация и дезинсекция мест общего пользования (по договору).

4.9. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (по договору).

4.10. Уборка и очистка придомовой территории от мусора, очистка от снега и льда, обработка (посыпка пешеходных дорожек песком и солью).

4.11. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями (по договору).

4.12. Удаление с крыш, козырьков снега, наледей.

4.13. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

4.14. Подготовка зданий к праздникам.

4.15. Уборка подсобных и вспомогательных помещений.

4.16. Подметание, мытье полов в местах общего пользования (в т. ч. лестничные марши, площадки, лифты); уборка пыли со стен, мытье окон в местах общего пользования.

4.17. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора (по договору).

4.18. Поливка тротуаров и замощенной территории.

4.19. Испытание периодическое ограждений кровли (по договору)

4.20. Поверка периодическая общедомовых приборов учета ресурсов (по договору)

4.21. Техническое обслуживание повысительных насосных станций (по договору)

------

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИ ИХ ОБНАРУЖЕНИИ)

1. Фундамент

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы (не более 30% объема).

2. Стены и фасад

Герметизация стыков, швов; заделка и восстановление архитектурных элементов; ремонт облицовки фасадов (не более 30% объема).

3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска (не более 30% объема).

4. Крыши

Ремонт ограждающих конструкций кровли; ремонт аварийных участков рулонного ковра кровли; ремонт парапетов и оголовков парапетов кровли. Ремонт конструкций воронок ливневой канализации (не более 30% объема).

5. Оконные и дверные заполнения мест общего пользования

Смена и восстановление отдельных элементов заполнений (не более 30% объема).

6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

Восстановление или замена отдельных участков и элементов (не более 30% объема).

7. Полы в местах общего пользования

Замена, восстановление отдельных участков (не более 30% объема).

8. Внутренняя отделка

Восстановление, отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях (не более 30% объема).

9. Система газоснабжения

Покраска общедомовых трубопроводов.

10. Водопровод и канализация

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних общедомовых систем водопровода и канализации, включая насосные установки дома (не более 30% объема).

11. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности элементов электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов (не более 30% объема).

12. Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности элементов внутридомовой системы вентиляции (не более 30% объема).

13. Система пожаротушения и дымоудаления

Обеспечение нормакльной работы системы пожаротушения и дымоудаления, в т.ч. ремонт и замена неисправных элементов электрической, электронной и механической систем данного оборудования (не более 30% объема).

14. Внешнее благоустройство

Ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников (не более 30% объема).

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ВНУТРИ КВАРТИР ЗА СЧЁТ СОБСТВЕННИКОВ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ) ПОМЕЩЕНИЙ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

- Смена полотенцесушителей, радиаторов отопления, смывного бачка унитазов, смывной трубы, смена механизма смывного бачка, манжеты, ванны, сифонов к санитарно-техническим приборам по желанию собственников (нанимателей);

- Смена гибкого шланга (подводка к сан-тех. приборам), замена гофры – трубки смывного бачка;

- Смена водомера (взамен ранее установленного), фильтра на водомере, смесителя, смена вентилей и кран-буксы вентилей водоснабжения;

- Смена внутренних трубопроводов из пластиковых труб;

- Прокладка внутриквартирных трубопроводов водоснабжения и теплоснабжения;

- Прокладка полиэтиленовых трубопроводов водоснабжения;

- Замена или установка унитаза;

- Прочистка внутренней канализации;

- Устранение засора на канализационной сети по вине проживающего;

- Смена электросчётчика, штепсельной розетки, выключателя, патрона, светильника, люстры;

- Демонтаж, монтаж выключателей, розеток;

- Демонтаж, монтаж бра, плафонов, светильников;

- Отключение системы электроснабжения, водоснабжения;

- Работы, связанные с остановкой и запуском систем водоснабжения, отопления, выполняемые для проведения ремонтных работ на инженерных системах по заявкам собственников (нанимателей), а также в случаях аварийной ситуации по вине потребителя;

- Смена стёкол;

- Вывоз крупногабаритных строительных и бытовых отходов (мебель, упаковка и пр.);

- Другие возможные для выполнения в квартирах собственников (нанимателей) работы.

Директор ООО «УК Славянский дом»_________________________Косовец Т.И.

М.П.

Собственник, кв.№______дома №60, корп._____ по ул. Парковая г-к Анапа

Подпись:_______________/__________________________________________/