|  | Приложение №3 к договору № __ об управлении многоквартирным домом от « » _______________ 2022 г. Расчет тарифа на 2022 год |
| --- | --- |
|  | на содержание, техническое обслуживание и ремонт МКД |
|  | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина дом 190, корпус 1 |
|  | ООО «УК Славянский дом» |
|  | (расчетная площадь нежилого фонда 214,0) |

| № п/п | Наименование работ, услуг | Периодичность |  | Стоимость, руб/кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Работы по содержанию придомовой территории: |  |  | 3,3 |
|  | 1. Подметание проезжей части дорог и тротуаров обслуживаемой территории, в случае необходимости очистка их от снега и льда, посыпка песком | 5 раз в неделю |  |  |
|  | 2. Поливка тротуаров, зеленых насаждений, клумб и газонов | по мере необходимости |  |  |
|  | 3. Периодическая промывка и дезинфекция уличных урн, очистка их от мусора | 5 раз в неделю |  |  |
|  | 4. Наблюдение за санитарным состоянием обслуживаемой территории | ежедневно |  |  |
|  | 5. Контроль и регулировка движения машин и механизмов на придомовой территории | ежедневно |  |  |
|  | 6. Расходные материалы для уборки придомовой территории | ежедневно |  |  |
|  | Основные работы и контроль технического состояния МКД |  |  | 1,0 |
|  | 1. Поверка и ремонт коллективных приборов учета предоставляемых ресурсов | по графику |  |  |
|  | 2. Обследование основных конструктивных элементов здания (фундаменты, стены, перекрытия, кровли, перегородки, окна, двери и т.д.) | 2 раза в год |  |  |
|  | 3. Устранение выявленных в результате осмотра неисправностей и нарушений конструктивных элементов здания | по необходимости |  |  |
|  | 4. Обследование общедомовых сетей газо - и водоснабжения, водоотведения | По графику |  |  |
|  | 5. Обследование объектов внешнего благоустройства | по необходимости, заявке |  |  |
|  | 6. Расходные материалы для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту жилого фонда |  |  |  |
|  | Текущий ремонт общедомового имущества МКД /при обнаружении дефекта не более чем на 30%площади/ / ремонт объектов внешнего благоустройства, ремонт внутридомового электрооборудования, ремонт общедомовых сетей газо- и водоснабжения, водоотведения/ |  |  | 1,5 |
|  | Обязательные мероприятия по дератизации мест общего пользования – | 1 раз в месяц |  | 0,43 Договор с ООО «Гигиена-плюс» |
|  | Мероприятия по дезинсекции мест общего пользования | по необх. Заявке |  |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание - | круглосуточно |  | 2,5 Положение о создании АДС |
|  | Техническое обслуживание повысительных насосных станций | круглосуточно |  | 0,18 Договор с ООО «Теплоэком» |
|  | Обслуживание системы пожаротушения и дымоудаления |  |  | 1,86 |
|  | Эксплуатация ИТП /отопление и горячее водоснабжение |  |  | 0,82 |
|  | Дезинфекция контейнерных площадок и контейнеров |  |  | 0,63 Договор с ООО «Благобиосервис |
|  | Обслуживание пожарных насосных станций | ежемесячно |  | 0,58 |
|  | Расходы по управлению домом (УК) /Планирование работ по обслуживанию общего имущества, ведение технической документации осуществление контроля качества услуг, ведение лицевых счетов, выдача справок, прием платежей по банковским картам, прием заявлений, плановые осмотры, подготовка исковых заявлений, составление отчетов, снятие показаний квартирных и общедомовых приборов учета ресурсов Оплата поставщикам коммунальных ресурсов и иных услуг, расходы на услуги банков, расходы, связанные с управлением МКД (услуги связи, почты, канцтовары, оргтехника, содержание и ремонт программных продуктов), составление и печать квитанций, оплата труда АУП, налоги, сборы, госпошлины и другие обязательные платежи/ |  |  | 5,5 |
|  | Итого: |  |  | 18,3 |
|  | Дополнительные работы по обслуживанию МКД В соответствии с договорами подрядчиков |  | по необходимости | В соответствии с договорами подрядчиков |

Директор ООО «УК Славянский дом» ________________ Косовец Т.И.

Главный бухгалтер _____________________ Запорожцева М.А.

Собственник, н.п .№______дома №190 , корпус 1, по ул. Ленина

Подпись:_______________/________________________________________________/

Ф.И.О