|  | Приложение №2 к договору № __ об управлении многоквартирным домом от « » 2022 г. Расчет тарифа на 2022 год |
| --- | --- |
|  | на содержание, техническое обслуживание и ремонт МКД |
|  | 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, дом № 190 корпус 2 |
|  | ООО «УК Славянский дом» |
|  | (расчетная площадь жилого фонда 6211,7) |

| № п/п | Наименование работ, услуг | Периодичность |  | Стоимость, руб/кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  | Работы по содержанию помещений общего пользования: |  |  | 4,88 1.8 |
|  | 1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних двух этажей - выше второго этажа - | 5 раз в неделю 1 раз в неделю |  |  |
|  | 2. Мытьё лестничных площадок и маршей: первый этаж и крыльцо подъезда - второй этаж и выше - | 2 раза в неделю 1 раз в неделю |  |  |
|  | 3. Влажная протирка стен, дверей, потолков и плафонов кабин лифтов, Мытье пола лифтов - | 2 раза в месяц ежедневно |  |  |
|  | 4. Мытье окон мест общего пользования - | 2 раза в год |  |  |
|  | 5. Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - | 1 раз в квартал |  |  |
|  | 6. Влажная протирка подоконников, оконных ограждений, перил, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |  |  |
|  | 7. Сбор мусора, рекламных материалов и вынос их в установленное место | 5 раз в неделю |  |  |
|  | 8. Расходные материалы для уборки мест общего пользования |  |  |  |
|  | Работы по содержанию придомовой территории: |  |  |  |
|  | 1. Подметание проезжей части дорог и тротуаров обслуживаемой территории, в случае необходимости очистка их от снега и льда, посыпка песком | 6 раз в неделю |  |  |
|  | 2. Поливка тротуаров, зеленых насаждений, клумб и газонов | по мере необходимости |  |  |
|  | 3. Периодическая промывка и дезинфекция уличных урн, очистка их от мусора | 6 раз в неделю |  |  |
|  | 4. Наблюдение за санитарным состоянием обслуживаемой территории | ежедневно |  |  |
|  | 5. Расходные материалы для уборки придомовой территории | ежедневно |  |  |
|  | Основные работы и контроль технического состояния МКД |  |  | 1,0 |
|  | 1. Поверка и ремонт коллективных приборов учета предоставляемых ресурсов | по графику |  |  |
|  | 2. Обследование основных конструктивных элементов здания (фундаменты, стены, перекрытия, кровли, перегородки, окна, двери и т.д.) | 2 раза в год |  |  |
|  | 3. Устранение выявленных в результате осмотра неисправностей и нарушений конструктивных элементов здания | по необходимости |  |  |
|  | 4. Обследование общедомовых сетей тепло и водоснабжения, водоотведения | По графику |  |  |
|  | 5. Обследование объектов внешнего благоустройства | по необходимости, заявке |  |  |
|  | 6. Расходные материалы для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту жилого фонда |  |  |  |
|  | Текущий ремонт общедомового имущества МКД /при обнаружении дефекта не более чем на 30%площади/ / ремонт объектов внешнего благоустройства, ремонт внутридомового электрооборудования, ремонт общедомовых сетей газо- и водоснабжения, водоотведения/ |  |  | 1,5 |
|  | Техническое освидетельствование и страхование лифтов | Один раз в год |  | 0,08 |
|  | Эксплуатация ИТП (отопление и горячее водоснабжение) | круглосуточно |  | 0,82 |
|  | Обязательные мероприятия по дератизации мест общего пользования – | 1 раз в месяц |  | 0,4 Договор с ООО «Гигиена-плюс» |
|  | Мероприятия по дезинсекции мест общего пользования | по необх. Заявке |  |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание - | круглосуточно |  | 2,5 Положение о создании АДС |
|  | Техническое обслуживание повысительных насосных станций | ежемесячно |  | 0,18 Договор с ООО «Теплоэком» |
|  | Проверка состояний дымовых и вентиляционных каналов и очистка при необходимости | один раза в год |  | 0,2 |
|  | Обслуживание системы пожаротушения и дымоудаления |  |  | 1,55 |
|  | Дезинфекция контейнерных площадок и контейнеров |  |  | 0,63 Договор с ООО «Благобиосервис» |
|  | Обслуживание насосных пожарных станций | ежемесячно |  | 0,58 |
|  | Расходы по управлению домом (УК) /Планирование работ по обслуживанию общего имущества, ведение технической документации осуществление контроля качества услуг, ведение лицевых счетов, выдача справок, прием платежей по банковским картам, прием заявлений , плановые осмотры , подготовка исковых заявлений, составление отчетов, снятие показаний квартирных и общедомовых приборов учета ресурсов Оплата поставщикам коммунальных ресурсов и иных услуг, расходы на услуги банков, расходы, связанные с управлением МКД (услуги связи, почты, канцтовары, оргтехника, содержание и ремонт программных продуктов), составление и печать квитанций, оплата труда АУП, налоги, сборы, госпошлины и другие обязательные платежи/ |  |  | 5,5 |
|  | Итого: |  |  | 21,62 |
|  | Дополнительные работы по обслуживанию МКД В соответствии с договорами подрядчиков |  | по необходимости | В соответствии с договорами подрядчиков |
| Оплата ежемесячно за техническое обслуживание лифтов и платформ для вертикального перемещения маломобильных групп населения выставляется отдельной строкой в квитанции |  |  |  |  |

Директор ООО «УК Славянский дом»________________ Косовец Т.И.

Главный бухгалтер _____________________ Запорожцева М.А.

Собственник, кв.№______дома №190 , корпус 2, по ул. Ленина

Подпись:_______________/________________________________________________/

Ф.И.О